## 총괄갑지
2024년 3단계 산학연협력 선도전문대학 육성 사업(LINE3.0) 이화관 물리치료과 및 언어치료과 환경개선 공사
- 예 산 서 -
(이화관 물리치료과)
2024. 07.
춘해보건대학교

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 2024년 3단계 산학연협력 선도전문대학 육성 사업(LINE3.0)이화관 물리치료과 및 언어치료과 환경개선 공사_물리치료과
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 16733975
A2 |  |  | 간 접 재 료 비
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△)
2023년 전문대학 혁신지원사업「현장중심 역량기반 교육여건개선- 교육 환경 개선」물리치료과 홍익관 2606호 환경개선 공사 |  |  | [ 소 계 ] | 16733975
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 21400160
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비 *12.6%
BS |  |  | [ 소 계 ] | 21400160
C2 |  | 경 비 | 기 계 경 비 | 4200000
C4 |  |  | 산 재 보 험 료 | 761845 | 노무비 * 3.56%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 | 216141 | 노무비 * 1.01%
C6 |  |  | 국민 건강 보험료
C7 |  |  | 국민 연금 보험료
CB |  |  | 노인장기요양보험료
C8 |  |  | 퇴직 공제 부금비 | 0
CA |  |  | 산업안전보건관리비 | 1117330 | ((재료비+직노)*2.93%
CH |  |  | 환 경 보 전 비 | 127002 | (재료비+직노+기계경비) * 0.3%
CG |  |  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비) * 5.2%
CK |  |  | 하도급지급보증수수료
CL |  |  | 건설기계대여금지급보증서발급수수료
CS |  |  | [ 소 계 ] | 6422318
S1 | 계 |  |  | 44556453
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  | 2673387 | 계 * 6%
D2 | 이 윤 |  |  | 4574379 | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
D9 | 공 급 가 액 |  |  | 51804219
DB | 부 가 가 치 세 |  |  | 5180420 | 공급가액 * 10%
DH | 도 급 액 |  |  | 56984639
S2 | 총 공 사 비 |  |  | 56900000

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[2024년 3단계 산학연협력 선도전문대학 육성 사업(LINE3.0)이화관 물리치료과 및 언어치료과 환경개선 공사]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01.이화관 물리치료과 환경개선 공사 |  | 식 | 1 | 16733975 | 16733975 | 21400160 | 21400160 | 4200000 | 4200000 | 42334135 | 42334135 |  | 01 |  |  |  | 1
0101 ◆건축공사(5층 물리치료과) |  | 식 | 1 | 14745960 | 14745960 | 19040160 | 19040160 | 4200000 | 4200000 | 37986120 | 37986120
010101 가 설 공 사 |  | 식 | 1 | 189000 | 189000 | 1029500 | 1029500 | 0 | 0 | 1218500 | 1218500 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 금 속 공 사 |  | 식 | 1 | 2383700 | 2383700 | 868500 | 868500 | 0 | 0 | 3252200 | 3252200
010103 창호 및 유리공사 |  | 식 | 1 | 2664760 | 2664760 | 2664760 | 2664760 |  | 0 | 5329520 | 5329520
010104 목공사 및 수장공사 |  | 식 | 1 | 7735400 | 7735400 | 3638400 | 3638400 | 0 | 0 | 11373800 | 11373800
010105 도 장 공 사 |  | 식 | 1 | 591100 | 591100 | 1717200 | 1717200 | 0 | 0 | 2308300 | 2308300
010106 기 타 공 사 |  | 식 | 1 | 1182000 | 1182000 | 3081800 | 3081800 | 0 | 0 | 4263800 | 4263800
010107 철 거 공 사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 6040000 | 6040000 | 0 | 0 | 6040000 | 6040000
010108 건설폐기물처리비 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000
[5 empty] | 0 |  | 0
0102 ◆전기,통신,소방 설비공사(5층 물리치료과) |  | 식 | 1 | 1988015 | 1988015 | 2360000 | 2360000 | 0 | 0 | 4348015 | 4348015
010201 조명 설비 공사 |  | 식 | 1 | 1253400 | 1253400 | 1182000 | 1182000 | 0 | 0 | 2435400 | 2435400
010202 전열 설비 공사 |  | 식 | 1 | 471240 | 471240 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 1221240 | 1221240
010203 소방 설비공사 |  | 식 | 1 | 226825 | 226825 | 224000 | 224000 | 0 |  | 450825 | 450825
010204 통신 설비 공사 |  | 식 | 1 | 36550 | 36550 | 204000 | 204000 | 0 |  | 240550 | 240550
0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 16733975 |  | 21400160 |  | 4200000 |  | 42334135

## 공종별내역서
[2024년 3단계 산학연협력 선도전문대학 육성 사업(LINE3.0)이화관 물리치료과 및 언어치료과 환경개선 공사]
품 명 | 공사명 : | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0101 ◆건축공사(5층 물리치료과)
010101 가 설 공 사
강관 조립말비계(이동식) | 1단(2m), 3개월 | 대 | 1 | 84000 | 84000 | 32000 | 32000 |  | 0 | 116000 | 116000
건축물 보양 - 석재면, 테라조면 | 하드롱지 | M2 | 75 | 1400 | 105000 | 1800 | 135000 |  | 0 | 3200 | 240000 |  | 104.76
건축물현장정리 | 철근콘크리트조 | M2 | 75 |  | 0 | 4000 | 300000 |  | 0 | 4000 | 300000
기존비품 이설 | 재설치포함 | M2 | 75 |  | 0 | 7500 | 562500 |  | 0 | 7500 | 562500
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 189000 |  | 1029500 |  | 0 |  | 1218500
010102 금 속 공 사
경량철골천정틀 | T-BAR H:1m이만.인써트유 | M2 | 144 | 13000 | 1872000 | 4800 | 691200 |  | 0 | 17800 | 2563200
경량철골천정틀 | M-BAR H:1m이만.인써트유 | M2 | 11 | 16000 | 176000 | 4800 | 52800 |  | 0 | 20800 | 228800
AL몰딩 설치 | W형, 15*15*15*15*1.0mm | M | 69 | 3300 | 227700 | 1300 | 89700 |  | 0 | 4600 | 317400
스테인리스재료분리대 | 바닥, W20*H20*1.5t | M | 3 | 12000 | 36000 | 3600 | 10800 |  | 0 | 15600 | 46800
펜받침 | SUS,매입형 | M | 3 | 24000 | 72000 | 8000 | 24000 |  | 0 | 32000 | 96000
0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 2383700 |  | 868500 |  | 0 |  | 3252200
010103 창호 및 유리공사
PD도어 설치 | 부속품포함 0.900*2.100 = 1.890 | EA | 1 | 360000 | 360000 | 100000 | 100000 |  | 0 | 460000 | 460000
세이프도어 설치(유리포함) | 부속푸포함 1.000*2.750 = 2.750 | EA | 2 | 650000 | 1300000 | 200000 | 400000 |  | 0 | 850000 | 1700000
백페인트 글라스 | 칠판용, 5T | M2 | 15 | 65000 | 975000 | 12000 | 180000 |  | 0 | 77000 | 1155000
유리주위코킹 | 5*5, 실리콘 | M | 16 | 960 | 15360 | 1200 | 19200 |  | 0 | 2160 | 34560
수밀코킹(10mm각) | 실리콘,창호주위 | M | 15 | 960 | 14400 | 1200 | 18000 |  | 0 | 2160 | 32400
0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 2664760 |  | 717200 |  | 0 |  | 3381960
010104 목공사 및 수장공사
목재벽체틀 | (미송30*30+석고2겹)*한면 | M2 | 164 | 13000 | 2132000 | 13000 | 2132000 |  | 0 | 26000 | 4264000
합판 붙임(자재비포함) | 합판, 1급,9*1220*2440mm | M2 | 26 | 12000 | 312000 | 13000 | 338000 |  | 0 | 25000 | 650000
템바보드 붙임 | T=12mm | M2 | 12 | 76000 | 912000 | 10000 | 120000 |  | 0 | 86000 | 1032000
걸레받이 설치 | MDF 9+인테리어필름, H=100 | M | 57 | 1600 | 91200 | 1600 | 91200 |  | 0 | 3200 | 182400
비닐타일깔기 | 비닐타일, 450×450×3mm, 데코타일 | M2 | 150 | 13500 | 2025000 | 3600 | 540000 |  | 0 | 17100 | 2565000
불연성 천장재 설치 | 마이톤, 15×600×600mm, T-Bar | M2 | 144 | 15100 | 2174400 | 2200 | 316800 |  | 0 | 17300 | 2491200
석고판(나사고정) 설치 - 바탕용 | 천장, 석고보드 T=9.5mm 2겹 | M2 | 11 | 4800 | 52800 | 4400 | 48400 |  | 0 | 9200 | 101200
그라데이션 시트 |  | M2 | 4 | 9000 | 36000 | 13000 | 52000 |  | 0 | 22000 | 88000
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 7735400 |  | 3638400 |  | 0 |  | 11373800
010105 도 장 공 사
친환경수성페인트,로울러칠 | 내벽, 2회, 석고보드면, 줄퍼티 | M2 | 89 | 2300 | 204700 | 9600 | 854400 |  | 0 | 11900 | 1059100
친환경수성페인트,로울러칠 | 천장, 2회, 석고보드면, 줄퍼티 | M2 | 11 | 2300 | 25300 | 9600 | 105600 |  | 0 | 11900 | 130900
낙서방지용 페인트칠 | 롤러 2회(GB줄퍼티) | M2 | 57 | 2300 | 131100 | 9600 | 547200 |  | 0 | 11900 | 678300
기존창호도장마감 | 우레탄페인트, 금속마감용 | M2 | 25 | 9200 | 230000 | 8400 | 210000 |  | 0 | 17600 | 440000
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 591100 |  | 1717200 |  | 0 |  | 2308300
010106 기 타 공 사
사인물 설치 | 360*235,T=5mm,아크릴 배면실사 | 개소 | 1 | 150000 | 150000 | 5000 | 5000 |  | 0 | 155000 | 155000
에어컨 이전설치 | 설치포함 | 대 | 2 | 300000 | 600000 | 200000 | 400000 |  | 0 | 500000 | 1000000
실습기구 이동 설치 | 천장, 강의실 이동 | 식 | 1 |  | 0 | 2600000 | 2600000 |  | 0 | 2600000 | 2600000
롤블라인드 | 방염 <현장설치도> | M2 | 24 | 18000 | 432000 | 3200 | 76800 |  | 0 | 21200 | 508800
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 1182000 |  | 3081800 |  | 0 |  | 4263800
010107 철 거 공 사
비닐시트 철거 | 바닥 및 수장부분 | M2 | 150 |  | 0 | 7000 | 1050000 |  | 0 | 7000 | 1050000
경량천장철골틀 해체 | 해체재 재사용 안함 | M2 | 150 |  | 0 | 6000 | 900000 |  | 0 | 6000 | 900000
텍스, 합판 철거(천장) | 해체재 재사용 | M2 | 150 |  | 0 | 5000 | 750000 |  | 0 | 5000 | 750000
구조틀 철거 | 해체재 재사용 안함 | M2 | 58 |  | 0 | 6000 | 348000 |  | 0 | 6000 | 348000
목재마감철거 | 띠장포함 | M2 | 127 |  | 0 | 10000 | 1270000 |  | 0 | 10000 | 1270000
창호 철거 |  | 개소 | 3 |  | 0 | 50000 | 150000 |  | 0 | 50000 | 150000
블라인드 철거 |  | M | 16 |  | 0 | 4500 | 72000 |  | 0 | 4500 | 72000
석면철거공사 | 해체,제거,보양, 보호구 등 | M2 | 150 |  | 0 | 10000 | 1500000 |  | 0 | 10000 | 1500000
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 6040000 |  | 0 |  | 6040000
010108 건설폐기물처리비
혼합건설폐기물 | 불연성 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합 | TON | 1 |  | 0 |  | 0 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000
혼합건설폐기물 | 폐합성수지 | TON | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
건설폐기물운반비 | 혼합건설폐기물, 24ton 암롤트럭, 30km | TON | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
폐기물소운반 | 인력소운반 L=30M | TON | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
폐석면 처리비(고형화) | 1톤 미만 | TON | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
폐석면 운반비(고형화) | 1톤 미만 | 회 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4200000 |  | 4200000
0102 ◆전기,통신,소방 설비공사(5층 물리치료과)
010201 조명 설비 공사
제1종 금속가요전선관 | SF16mm | M | 88 | 900 | 79200 |  | 0 |  | 0 | 900 | 79200
HFIX전선450/750V | 2.5SQ(1.78mm) | M | 297 | 480 | 142560 |  | 0 |  | 0 | 480 | 142560
LED 평판등 | 600*600 50W | set | 24 | 37000 | 888000 |  | 0 |  | 0 | 37000 | 888000
전등FLEXIBLE | 16mm | M | 52 | 700 | 36400 |  | 0 |  | 0 | 700 | 36400
전등FLEXIBLE CON'N | 16mm | EA | 48 | 300 | 14400 |  | 0 |  | 0 | 300 | 14400
SWITCHER WIDE W/PLATE | 15A 4구 | SET | 1 | 3600 | 3600 |  | 0 |  | 0 | 3600 | 3600
SWITCHER WIDE W/PLATE | 15A 1구 | SET | 1 | 1300 | 1300 |  | 0 |  | 0 | 1300 | 1300
8각 BOX | 54mm | EA | 24 | 1600 | 38400 |  | 0 |  | 0 | 1600 | 38400
4각 S/W BOX | 54mm | EA | 2 | 1100 | 2200 |  | 0 |  | 0 | 1100 | 2200
기존 등기구 철거 | 다운라이트6" | EA | 66 |  | 0 | 2000 | 132000 |  | 0 | 2000 | 132000
배관부속품류 | 전선관의15% | 식 | 1 | 11880 | 11880 |  | 0 |  | 0 | 11880 | 11880
기타 잡자재 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노무비 | 내선전공 | 인 | 7 |  | 0 | 150000 | 1050000 |  | 0 | 150000 | 1050000
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 35460 | 35460 |  | 0 |  |  | 35460 | 35460
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 1253400 |  | 1182000 |  | 0 |  | 2435400
010202 전열 설비 공사
제1종 금속가요전선관 | SF16mm | M | 160 | 900 | 144000 |  | 0 |  | 0 | 900 | 144000
HFIX전선450/750V | 2.5SQ(1.78mm) | M | 445 | 480 | 213600 |  | 0 |  | 0 | 480 | 213600
CONSENT(매입2구접지) | 2P 220V 15A | SET | 13 | 2400 | 31200 |  | 0 |  | 0 | 2400 | 31200
4각 BOX승압 | 54mm | EA | 13 | 1300 | 16900 |  | 0 |  | 0 | 1300 | 16900
4각 BOX(W/COVER) | 54mm | EA | 10 | 1100 | 11000 |  | 0 |  | 0 | 1100 | 11000
배관부속품류 | 전선관의15% | 식 | 1 | 32040 | 32040 |  | 0 |  | 0 | 32040 | 32040
기타 잡자재 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노무비 | 내선전공 | 인 | 5 |  | 0 | 150000 | 750000 |  | 0 | 150000 | 750000
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 22500 | 22500 |  | 0 |  | 0 | 22500 | 22500
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 471240 |  | 750000 |  | 0 |  | 1221240
010203 소방 설비공사
제1종 금속가요전선관 | SF16mm | M | 75 | 900 | 67500 |  | 0 |  | 0 | 900 | 67500
HFIX전선450/750V | 2.5SQ(1.78mm) | M | 56 | 480 | 26880 |  | 0 |  | 0 | 480 | 26880
HFIX전선450/750V | 1.5SQ(1.35mm) | M | 160 | 350 | 56000 |  | 0 |  | 0 | 350 | 56000
피난구유도등 | (중형) | SET | 2 |  | 0 | 3000 | 6000 |  | 0 | 3000 | 6000 | 철거재사용
SPEAKER(사각) | 3W | SET | 4 |  | 0 | 3000 | 12000 |  | 0 | 3000 | 12000 | 철거재사용
감지기(스포트형) | 차동식 | SET | 2 |  | 0 | 3000 | 6000 |  | 0 | 3000 | 6000 | 철거재사용
소화기(ABC) | 3.3KG | EA | 1 | 21000 | 21000 |  | 0 |  | 0 | 21000 | 21000
전등FLEXIBLE | 16mm | M | 12 | 700 | 8400 |  | 0 |  | 0 | 700 | 8400
전등FLEXIBLE CON'N | 16mm | EA | 12 | 1500 | 18000 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 18000
8각 BOX | 54mm | EA | 6 | 1600 | 9600 |  | 0 |  | 0 | 1600 | 9600
4각 BOX | 54mm | EA | 2 | 1300 | 2600 |  | 0 |  | 0 | 1300 | 2600
배관부속품류 | 전선관의15% | 식 | 1 | 10125 | 10125 |  | 0 |  | 0 | 10125 | 10125
기타 잡자재 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노무비 | 내선전공 | 인 | 2 |  | 0 | 100000 | 200000 |  | 0 | 100000 | 200000
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 6720 | 6720 |  |  |  | 0 | 6720 | 6720
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 226825 |  | 224000 |  | 0 |  | 450825
010204 통신 설비 공사
제1종 금속가요전선관 | SF16mm | M | 22 | 900 | 19800 |  | 0 |  | 0 | 900 | 19800
UTP CABLE CAT-6 | 0.5mm*4P | M | 22 | 230 | 5060 |  | 0 |  | 0 | 230 | 5060
MODUIAR JACK | 1PORT CAT-5 | EA | 2 | 1300 | 2600 |  | 0 |  | 0 | 1300 | 2600
결선및시운전 |  | 식 | 1 |  | 0 | 150000 | 150000 |  | 0 | 150000 | 150000
스피커 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 재사용
통신사 와이파이 중계기 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 재사용
배관부속품류 | 전선관의15% | 식 | 1 | 2970 | 2970 |  | 0 |  | 0 | 2970 | 2970
기타 잡자재 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노무비 | 통신내선전공 | 인 | 0.1 |  | 0 | 200000 | 20000 |  | 0 | 200000 | 20000
| 통신케이블공 | 인 | 0.17 |  | 0 | 200000 | 34000 |  | 0 | 200000 | 34000
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 6120 | 6120 |  |  |  |  | 6120 | 6120
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 36550 |  | 204000 |  | 0 |  | 240550